# Text boxes

# Wiederanlaufverfahren

## Prävention

- Definition des Wiederanlaufpunktes (zur Zeitreduktion für die Wiederherstellung)

- Risikoanalyse der Module

- Vorgehensweise betreffend „verlorene“ Aufträge / Transaktionen muss definiert werden => Dokumentation

- Absprache betreffend Wiederanlaufhandling muss mit SW-Lieferanten erfolgen

- Sicherung der Daten vor deren Änderung

- Definition von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten

- Definition einer zweckmässigen Organisation

- Definition des Wiederanlaufes für einzelne Komponenten

- Anschaffung Systeme mit automatischem restart (Wiederanlauf)

## Wiederanlauf

- Auslagerung RZ in Ausweichzentrum bei einem Schadensfall

- Bei kleinerem Datenverlust wird nach Wiederanlauf Produktionsverarbeitung sofort wieder aufgenommen, Rekonstruktion der Daten erfolgt später

- Bei grösserem Datenverlust wird Produktionsverarbeitung für denselben Valutatag nicht mehr aufgenommen, Rekonstruktion erfolgt sofort nach Wiederanlauf

- Definition der Wiederanlaufreihenfolge

- „Full-Back-Up“-Bänder auf Server zurückspielen

- Tages-„Incremental-Back-Up’s“ auf Server zurückspielen

- Definition eines Anbieters (Spezialisten, Berater) für Wiederanlaufverfahren

# Sicherung der operationellen Verfügbarkeit

## Hardwareorientierte Massnahmen

- Unterbrechungsfreie Stromversorgung-USV,  (Batterien, Notstromaggregate)

- Verfügbarkeit und wirtschaftliche Verwendung der HW, (Performance-Messung, präventiver Unterhalt, lgfr.Kapazitätsplanung, Vorhandsein schriftlich fixierter Anforderungen, Angemessenheit Wartungspolitik, Tragbarkeit Beschaffungsvorhaben

- Leistungs- und Kapazitätsmanagement, (Verfügbarkeit, Leistungsanforderungen, Überwachung, Kontrolle, Berichterstattung, Proaktives Leistungsmanagement, Auslastungsprognosen, Kapazitätsmanagement der IT-Ressourcen

- Wartung der Hardware, (Wartungsverträge=> Beginn, Dauer, Umfang, Reaktionszeit, Interventionszeit, Wahrung Geschäftsgeheimnis, Datenschutz, Fernwartung, Kosten)

- Clustering (Leistungssteigerung und Verfügbarkeitserhöhung=> Einzelsysteme in räumlich getrennten Standorten)

- Sicherung für Harddisk (Read-after-write, Disk-mirroring, -shadowing, -duplexing, Dual-copy)

- RAID-Systeme (Rekonstruktionsmöglichkeit bei Ausfall einer Platte, Erhöhung der Performance möglich)

- Verfügbarkeitsstufen, (Einzelsysteme, RAID, Cluster, Fehlertolerante Systeme)

## Daten- und programmorientierte Massnahmen

- Datenbanksicherungstechniken, (Before-image Copy, After-image Copy, synchrone/asynchrone Replikation)

- Wiederanlaufpunkt (vordefinierte Punkte innerhalb Programm, Job für Wiederanlauf)

- Wiederanlauf (Erkennen eines eingefrorenen Zustandes und auotmatisches Auslösen  eines Neustartes des Systems

- Operationelle Datensicherung (Benutzerfehler, Programmfehler, überschriebene Datei, technische Defekte)

- Auslagerung (Auslagerung Sicherheitskopie an einen anderen Ort, 3-Generationen-Konzept

## Weitere Massnahmen zur Verfügbarkeitsverbesserung

- Redundanzschaffung (Stromeinspeisung,Telefon, Netzwerk)

- Dokumentation (möglichst frühzeitige, schnelle Behebung von Problemen)

- Stellvertretung und Schulung

- Automatisierung (Reaktion nachts oder an Wochenenden

- Störungsüberwachung / Monitoring

- Kontrolle der Sicherungsprotokolle auf vollständige Sicherung der Daten

- Prüfen der Sicherungen auf Lesbarkeit

- Überwachung der Datenbestände mit einem Virenschutzsystem

# Inhaltsverzeichnis Notfall-Handbuch

## Alarmierung im Notfall

- Alarmierplan, Meldewege, Adresslisten betroffener Mitarbeiter, Festlegung Aufgaben, Notrufnummern

### Handlungsanweisung für spezielle Notfälle

- Brand, Wassereinbruch, Stromausfall, Ausfall Klimaanlage, Explosion, Sabotage, Ausfall Datenfernübertragung, Einbruch, Vandalismus, Bombendrohung, Streik/Demonstration

## Handlunganweisungen für spezielle Notfälle

- Benennung der Notfallverantwortlichen, der Organisation, Organisationsrichtlinien, Verhaltensregeln, Bestimmung der Kompetenzen

## Tabelle der Verfügbarkeitsanforderungen

- Wiederanlaufpläne für kritische Komponenten

## Wiederanlauf-Planung

- Wiederanlaufplan für diverse Komponenten, Wiederbeschaffungsmöglichkeiten, interne/externe Ausweichmöglichkeiten, DFÜ-Versorgung, eingeschränkter IT-Betrieb, Wiederanlaufreihenfolge

## Beschreibung der IT-Systeme

- Beschreibung der Hardware-Komponenten und Software-Komponenten, Bestandesver-zeichnis der Systemsoftware und Systemdaten, Beschreibung der Netz-Anbindung, und der IT-Anwendungen sowie  deren Daten,  Kapazitätsanforderungen der IT-Anwendungen  im Normalfall und im Notfall (Minimum), Wiederanlaufverfahren der IT-Anwendungen, Datensicherungsplan,  Beschreibung der notwendigen Infrastruktureinrichtungen, Unterlagen

## Wichtige Informationen

- Ersatzbeschaffungsplan, Hersteller-/Lieferantenverzeichnis, etc.

# Inhalte des IT-Kontinuitätsplan (COBIT = Control Objectives for Information and related Technology)

- Hinweise zur Verwendung des Kontinuitätsplans

- Notverfahren, um den Schutz der betroffenen Belegschaft sicherzustellen

- Reakionsverfahren und Wiederherstellungsverfahren, um das Unternehmen in den Zustand zurückversetzen, in dem es sich vor dem Zwischenfall oder Katatstrophe befand

- Verfahren, um den primären Standort zu schützen und wiederherzustellen

- Verfahren zur Zusammenarbeit mit öffentlichen Behörden

- Verfahren zur Kommunikation mit Stakeholdern

- Kritische Informaion über Kontinuitätsteams, betroffenes Personal, Kunden, Lieferanten, Medien, etc.

Wiederanlauf-

Verfahren

#### HZ 1.3.1

# Vorgehen zur Erstellung eines Wiederanlaufplans

# Kontrollziele bezüglich Tests der Wiederanlaufplanung

- Vollständigkeit und Richtigkeit des Notfallhandbuches mittels Test ermitteln

- Ergebnisse der Tests fliessen zeitnah in das Notfallhandbuch

- Tests werden anhand klarer Vorgaben realitätsnah durchgeführt

- Die relevanten Teams sind in den Tests involviert

- Alle Daten und Programme werden vor der Testdurchführung gesichert

Security-Review

Notfallplanung

Sofort-

Massnahmen

Allgemeine

Verbesserung

Der Sicherheit

Soll-Ist-Vergleich

Erstellung

Umsetzung

Zeit

Definitionen:

Kontinuitätsplanung

- Tätigkeiten, welche das Auftreten von Grossschäden zum vornherein ausschliessen oder vermindern, sodass die Notfallplanung idealerweise gar nicht  zum Zuge kommt.

- Beispiel einer Kontinuitätsplanung ist das Clustering von Systemen an gleichzeitig mehreren Standorten. Alle Massnahmen der operationellen Verfügbarkeit (Batterie, USV, Raid).

Katastrophenplanung

- Synonyme sind „Notfallplanung“ oder „Wiederanlaufplanung“.

- Darunter versteht man vorbereitende Tätigkeiten, welche den Schaden im Falle eines unerwarteten Ereignisses auf ein definiertes Minimum reduzieren sollen.

- Beispiel einer Wiederanlaufplanung ist ein Container-RZ, das vom Hersteller innert 24 Stunden betriebsbereit aufgebaut wird.

Ziele der IT-Kontinuitätsplanung

- Schutz von Leben und Sicherheit des Personals, der Kunden und anderer von der Firma abhängigen Personen

- Schutz der Vermögenswerte der Firma, deren Marktanteil und des guten Rufs.

- Einhaltung von bestehenden Vorschriften und Gesetzen.

Ziele der IT-Kontinuitätsplanung werden erreicht durch:

- Minimierung des Schadenausmasses durch schnelle und adäquate Reaktion

- Reduktion der Eintretenswahrscheinlichkeit von Schadenereignissen.

- Schutz des Betriebs vor typischen Katastrophen in der Umgebung

- Minimierung der Haftung

- Minimierung der Versicherungskosten unter Einhaltung angemessener Deckung.

- Minimierung der Abhängigkeit von der Verfügbarkeit von Einzelpersonen.

- Einhaltung rechtlicher Standards.

Vorgehen in einzelnen Schritten:

- Security Review

  - Ermittlung aktueller Sicherheitslücken mit Bericht für Risikoanalyse

- Ermittlung potentieller Auswirkungen

  - Identifikation kritischer Geschäftsprozesse

  - Ermittlung der Auswirkungen bei Schadenereignisse

  - Quantifizierung der ermittlelten Auswirkungen

- Kurzbericht

  - Klassifikation der Geschäftsprozesse

  - Resultate der Risikoanalyse

  - Empfehlungen zur Minimierung der Risiken

  - Definition der Anforderungen aus Optik Unternehmung

  - Definition der Strategie für die Notfallplanung inkl. Prioritäten)

- Festlegung der Infrastrukturanforderungen

  - Büroräumlichkeiten und –dienstleistungen

  - Informatik, generell

  - PC, Server und Kommunikationsnetzwerk

  - externe Dienstleistungen

  - Untersuchung und Evaluation von Alternativen

- Definition der Rollen und Verantwortlichkeiten des Notfallteams

- Evaluation von Spezialsoftware für Planentwicklung / Unterhalt

  - Festlegen der Spezifikation

  - Evaluation von Alternativen

- Festlegen von Struktur und Inhalten des Notfallplanes

- Schlussbericht mit:

  - Vorgehen für die definitive Implementation des Notfallplanes

  - Vorgehen für das Testen des Notfallplans

  - Vorgehen für laufende Aktualisierung des Notfallplanes

Umsetzung

# Auswirkungen unerwünschter Ereignisse => Risikoanalyse

Operationelle Auswirkungen

- Verzögerung der Beschaffung von Gütern, Diensleistungen, beim Fakturieren und Bezahlen von Rechnungen

- Produktionsunterbruch, Unterbruch bei Auslieferung

- Fehlleiten von Vermögenswerten Unterbruch

- Verschlechterung der Qualität,  von Gütern, Materialien, Dienstleistungen

- Unmöglichkeit, vertragliche Abmachungen einzuhalten

- erhöhte Arbeitsbelastung aufgrund manuellr Nach-/Zusatzbearbeitung

Finanzielle Auswirkungen

- Verlust von Kunden, Umsatz, Geldmitteln, Gütern, Materialien und finanzielle Vermögenswerten, Zinsen

- Erhöhte Refinanzierungskosten, zusätzliche Lohnkosten

- Wiederbeschaffungskosten

- Kosten für Inanspruchnahme von externen Notrechenzentren

- Verringerung des Aktienkurses

Immaterielle Auswirkungen

- Mangelnde Zufriedenheit der Kunden

- Vertrauensverlust bei Kunden, Lieferanten, Geschäftspartnern

- Imageverlust

- Erhöhung Risiken im Zusammenhang mit Betrug

- Verlust Marktvorsprung

- Verlust von Flexibilität und Flexibilität

Projektstart für Wiederanlaufplan

- Gründung eines Projektteams

- Zuweisung von Verantwortlichkeiten

- Definition der Vorgehensmethodik

- Festlegung Genehmigungsinstanzen/-wege

- Entwicklung eines Arbeits-/Zeitplans

| tolerierbare Ausfallzeit | Variante | Schritte Wiederanlauf |
| --- | --- | --- |
| 1 Stunde | hot stand-by | Systemumschaltung |
| 4-8 Stunden | warm stand-by | Netzwerk umschalten, ausgelagerte Tapes holen, Systemaktivierung |
| 1-2 Tage | mobil stand-by | Transport Container, Aufbau, Anschluss, Systemaktivierung |
| ab 10 Tage | cold stand-by | Transport/Aufbau/Ausräumen der Halle, Beschaffung HW, Installation/Test, Systemaktivierung |

Kontroll-/Prüfziele bei Wiederanlauf

- klare Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten für Erstellung, Unterhalt und Durchführung sämtlicher Teilpläne

- Vollständigkeit und Aktualität aller relevanten Angaben

- sichere Aufbewahrung (auch unter dem Aspekt der Vertraulichkeit)

- Alle Angaben sind vollständig und aktuell

- Schlüsselpersonen sind kompetent und entsprechend geschult, Stv. ist vorhanden

#### HZ 1.3.1

Wiederanlaufverfahren